## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-05
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-01-01 | 7.196 | 7.477 | 33.8036 | 0.156 | 0.70528 | 10.162 | 45.9425 | 0.133 | 0.60129 | 4521.012
2023-01-02 | 7.34 | 7.351 | 28.9847 | 0.121 | 0.4771 | 11.077 | 43.6762 | 0.147 | 0.57962 | 3942.962
2023-01-03 | 7.437 | 7.737 | 38.0112 | 0.121 | 0.59446 | 11.361 | 55.8156 | 0.163 | 0.80081 | 4912.915
2023-01-04 | 7.467 | 8.071 | 53.3963 | 0.124 | 0.82036 | 11.413 | 75.5063 | 0.163 | 1.0784 | 6615.819
2023-01-05 | 7.397 | 8.249 | 80.1723 | 0.163 | 1.5842 | 12.458 | 121.0797 | 0.162 | 1.5745 | 9719.03
2023-01-06 | 7.415 | 8.754 | 75.7237 | 0.135 | 1.1678 | 11.782 | 101.9164 | 0.179 | 1.5484 | 8650.178
2023-01-07 | 7.42 | 10.004 | 72.5581 | 0.13 | 0.94288 | 9.578 | 69.4683 | 0.185 | 1.3418 | 7252.906
2023-01-08 | 7.309 | 10.751 | 137.8526 | 0.419 | 5.3725 | 10.155 | 130.2105 | 0.305 | 3.9108 | 12822.309
2023-01-09 | 7.291 | 8.658 | 74.8295 | 0.156 | 1.3483 | 10.007 | 86.4887 | 0.249 | 2.1521 | 8642.817
2023-01-10 | 7.338 | 9.866 | 74.073 | 0.126 | 0.946 | 11.419 | 85.7328 | 0.296 | 2.2223 | 7507.909
2023-01-11 | 7.42 | 9.812 | 78.4926 | 0.129 | 1.032 | 8.513 | 68.101 | 0.071 | 0.56798 | 7999.65
2023-01-12 | 7.444 | 10.038 | 68.9173 | 0.12 | 0.82388 | 9.869 | 67.757 | 0.179 | 1.2289 | 6865.641
2023-01-13 | 7.417 | 10.392 | 69.2116 | 0.13 | 0.86581 | 10.052 | 66.9471 | 0.044 | 0.29304 | 6660.082
2023-01-14 | 7.369 | 10.842 | 71.7104 | 0.132 | 0.87307 | 10.027 | 66.3199 | 0.031 | 0.20504 | 6614.132
2023-01-15 | 7.342 | 10.692 | 85.0711 | 0.122 | 0.9707 | 10.393 | 82.6921 | 0.097 | 0.77178 | 7956.523
2023-01-16 | 7.38 | 11.299 | 75.783 | 0.125 | 0.83838 | 11.845 | 79.4451 | 0.169 | 1.1335 | 6707.056
2023-01-17 | 7.45 | 11.515 | 79.2277 | 0.127 | 0.87381 | 10.92 | 75.1338 | 0.052 | 0.35778 | 6880.388
2023-01-18 | 7.499 | 11.331 | 80.4708 | 0.128 | 0.90903 | 11.02 | 78.2622 | 0.035 | 0.24856 | 7101.83
2023-01-19 | 7.475 | 11.799 | 86.1876 | 0.119 | 0.86925 | 11.219 | 81.9509 | 0.061 | 0.44558 | 7304.657
2023-01-20 | 7.578 | 12.513 | 81.6384 | 0.124 | 0.80901 | 11.584 | 75.5774 | 0.113 | 0.73724 | 6524.289
2023-01-21 | 7.533 | 12.009 | 89.6779 | 0.128 | 0.95585 | 11.592 | 86.5639 | 0.091 | 0.67955 | 7467.558
2023-01-22 | 7.595 | 11.533 | 81.9035 | 0.126 | 0.89481 | 11.818 | 83.9275 | 0.1 | 0.71017 | 7101.669
2023-01-23 | 7.552 | 11.778 | 83.2759 | 0.127 | 0.89795 | 12.117 | 85.6728 | 0.116 | 0.82017 | 7070.462
2023-01-24 | 7.591 | 11.053 | 63.9374 | 0.123 | 0.71151 | 12.319 | 71.2608 | 0.116 | 0.67102 | 5784.622
2023-01-25 | 7.506 | 11.301 | 76.1204 | 0.127 | 0.85544 | 12.23 | 82.3779 | 0.108 | 0.72746 | 6735.722
2023-01-26 | 7.513 | 11.196 | 71.6624 | 0.123 | 0.78729 | 11.723 | 75.0355 | 0.079 | 0.50566 | 6400.711
2023-01-27 | 7.476 | 10.315 | 70.3051 | 0.126 | 0.85879 | 11.891 | 81.0468 | 0.119 | 0.81108 | 6815.812
2023-01-28 | 7.321 | 10.198 | 59.2122 | 0.127 | 0.73739 | 11.98 | 69.5589 | 0.153 | 0.88836 | 5806.256
2023-01-29 | 7.243 | 10.012 | 72.0112 | 0.126 | 0.90625 | 11.86 | 85.3029 | 0.123 | 0.88468 | 7192.486
2023-01-30 | 7.184 | 9.793 | 72.9911 | 0.147 | 1.0956 | 11.956 | 89.1128 | 0.123 | 0.91677 | 7453.397
2023-01-31 | 7.158 | 9.004 | 78.3343 | 0.138 | 1.2006 | 11.694 | 101.7372 | 0.111 | 0.96569 | 8699.948
平均值 | 7.408 | 10.172 | 73.082 | 0.14 | 1.056 | 11.162 | 79.665 | 0.131 | 0.98 | 7153
最大值 | 7.595 | 12.513 | 137.853 | 0.419 | 5.373 | 12.458 | 130.211 | 0.305 | 3.911 | 12822
最小值 | 7.158 | 7.351 | 29.985 | 0.119 | 0.447 | 8.513 | 43.676 | 0.031 | 0.205 | 3943
排放总量 |  |  | 2265.547 |  | 32.725 |  | 2469.621 |  | 30.38 | 221731