## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-06
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-06-01 | 7.338 | 10.412 | 84.4917 | 0.125 | 1.0144 | 8.903 | 72.2464 | 0.153 | 1.2416 | 8114.834
2023-06-02 | 7.372 | 12.085 | 118.4952 | 0.12 | 1.1766 | 7.727 | 75.7644 | 0.194 | 1.9022 | 9805.151
2023-06-03 | 7.519 | 9.655 | 68.9564 | 0.148 | 1.057 | 9.875 | 70.5276 | 0.209 | 1.4927 | 7142.037
2023-06-04 | 7.472 | 9.447 | 70.6847 | 0.152 | 1.1373 | 9.697 | 72.5553 | 0.21 | 1.5713 | 7482.238
2023-06-05 | 7.474 | 12.958 | 89.3342 | 0.161 | 1.11 | 8.501 | 58.607 | 0.223 | 1.5374 | 6894.133
2023-06-06 | 7.566 | 11.2 | 70.8009 | 0.136 | 0.85972 | 8.588 | 54.2891 | 0.226 | 1.4287 | 6321.507
2023-06-07 | 7.545 | 14.302 | 115.4958 | 0.119 | 0.96098 | 8.391 | 67.7615 | 0.19 | 1.5343 | 8075.497
2023-06-08 | 7.284 | 11.008 | 101.3386 | 0.173 | 1.5926 | 7.73 | 71.1617 | 0.131 | 1.206 | 9205.906
2023-06-09 | 7.33 | 12.625 | 93.7731 | 0.125 | 0.92845 | 8.885 | 65.994 | 0.259 | 1.9237 | 7427.573
2023-06-10 | 7.314 | 20.063 | 176.148 | 0.127 | 1.115 | 11.74 | 103.0742 | 0.276 | 2.4232 | 8779.746
2023-06-11 | 7.434 | 10.544 | 85.156 | 0.121 | 0.97723 | 10.86 | 87.7081 | 0.22 | 1.7768 | 8076.25
2023-06-12 | 7.27 | 11.759 | 124.8469 | 0.124 | 1.3165 | 12.04 | 127.8303 | 0.224 | 2.3782 | 10617.138
2023-06-13 | 7.18 | 9.711 | 100.2569 | 0.129 | 1.3318 | 9.337 | 96.3957 | 0.119 | 1.2286 | 10324.052
2023-06-14 | 7.129 | 9.848 | 106.7239 | 0.118 | 1.2788 | 10.031 | 108.7071 | 0.194 | 2.1024 | 10837.111
2023-06-15 | 7.128 | 9.994 | 102.1982 | 0.141 | 1.4419 | 9.427 | 96.4001 | 0.148 | 1.5134 | 10225.959
2023-06-16 | 7.2 | 9.577 | 88.1562 | 0.122 | 1.123 | 9.819 | 90.3838 | 0.153 | 1.4084 | 9204.986
2023-06-17 | 7.223 | 9.121 | 107.5299 | 0.307 | 3.6193 | 10.894 | 128.4323 | 0.155 | 1.8273 | 11789.27
2023-06-18 | 7.223 | 8.274 | 79.3969 | 0.129 | 1.2379 | 10.148 | 97.3797 | 0.191 | 1.8328 | 9595.946
2023-06-19 | 7.172 | 8.407 | 87.9142 | 0.124 | 1.2967 | 11.329 | 118.4703 | 0.246 | 2.5725 | 10457.263
2023-06-20 | 7.311 | 7.756 | 60.4827 | 0.271 | 2.1133 | 10.21 | 79.6194 | 0.264 | 2.0587 | 7798.179
2023-06-21 | 7.33 | 6.841 | 48.7887 | 0.173 | 1.2338 | 9.456 | 67.4384 | 0.223 | 1.5904 | 7131.806
2023-06-22 | 7.577 | 7.511 | 37.9998 | 0.13 | 0.6577 | 6.066 | 30.6892 | 0.344 | 1.7404 | 5059.221
2023-06-23 | 7.712 | 7.366 | 33.8655 | 0.124 | 0.57009 | 1.391 | 6.3952 | 0.115 | 0.52872 | 4597.54
2023-06-24 | 7.767 | 7.232 | 37.422 | 0.122 | 0.63129 | 0.25 | 1.2936 | 0.22 | 1.1384 | 5174.497
2023-06-25 | 7.674 | 16.085 | 100.6785 | 0.13 | 0.81369 | 0.233 | 1.4584 | 0.285 | 1.7839 | 6259.152
2023-06-26 | 7.653 | 23.6 | 165.3647 | 0.128 | 0.89689 | 0.526 | 3.6857 | 0.267 | 1.8709 | 7006.977
2023-06-27 | 7.676 | 16.443 | 107.8943 | 0.131 | 0.85959 | 1.653 | 10.8465 | 0.328 | 2.1522 | 6561.718
2023-06-28 | 7.632 | 21.353 | 166.7997 | 0.129 | 1.0077 | 2.803 | 21.8957 | 0.282 | 2.2029 | 7811.537
2023-06-29 | 7.69 | 20.613 | 160.3171 | 0.132 | 1.0266 | 4.501 | 35.0064 | 0.275 | 2.1388 | 7777.473
2023-06-30 | 7.636 | 15.684 | 118.273 | 0.122 | 0.92 | 6.971 | 52.5683 | 0.284 | 2.1416 | 7541
平均值 | 7.4277 | 12.049 | 96.986 | 0.143 | 1.177 | 7.599 | 65.82 | 0.22 | 1.742 | 8103.19
最大值 | 7.767 | 23.6 | 176.148 | 0.307 | 3.619 | 12.04 | 128.432 | 0.344 | 2.572 | 11789.27
最小值 | 7.128 | 6.841 | 33.865 | 0.118 | 0.57 | 0.233 | 1.294 | 0.115 | 0.529 | 4597.54
排放总量 |  |  | 2909.583 |  | 35.306 |  | 1974.585 |  | 52.248