## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-07
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-07-01 | 6.985 | 10.751 | 125.4013 | 0.125 | 1.458 | 10.61 | 123.7566 | 0.194 | 2.2628 | 11664.148
2023-07-02 | 7.137 | 11.551 | 133.4485 | 0.124 | 1.4326 | 8.095 | 93.5214 | 0.241 | 2.7843 | 11552.984
2023-07-03 | 7.238 | 9.787 | 80.043 | 0.131 | 1.0714 | 12.596 | 103.0164 | 0.289 | 2.3636 | 8178.501
2023-07-04 | 7.237 | 9.402 | 103.0375 | 0.124 | 1.3589 | 11.75 | 128.7694 | 0.35 | 3.8357 | 10959.1
2023-07-05 | 7.227 | 8.174 | 64.7668 | 0.125 | 0.99044 | 7.714 | 61.1219 | 0.285 | 2.2582 | 7923.508
2023-07-06 | 7.327 | 10.498 | 79.1055 | 0.13 | 0.97959 | 8.711 | 65.6399 | 0.328 | 2.4716 | 7535.289
2023-07-07 | 7.34 | 9.195 | 75.9744 | 0.12 | 0.99151 | 8.647 | 71.4465 | 0.304 | 2.5118 | 8262.582
2023-07-08 | 7.388 | 10.164 | 97.3464 | 0.119 | 1.1397 | 8.621 | 82.5682 | 0.314 | 3.0074 | 9577.569
2023-07-09 | 7.28 | 8.196 | 91.3926 | 0.115 | 1.2824 | 8.445 | 94.1692 | 0.375 | 4.1816 | 11150.883
2023-07-10 | 7.195 | 4.128 | 45.9983 | 0.122 | 1.3594 | 8.309 | 92.5872 | 0.374 | 4.1675 | 11143
2023-07-11 | 7.37 | 3.323 | 35.2508 | 0.125 | 1.326 | 8.78 | 93.1393 | 0.306 | 3.2461 | 10608.124
2023-07-12 | 7.334 | 5.441 | 81.9755 | 0.154 | 2.3202 | 8.316 | 125.291 | 0.313 | 4.7157 | 15066.256
2023-07-13 | 7.363 | 9.859 | 112.4337 | 0.13 | 1.4825 | 8.171 | 93.1835 | 0.266 | 3.0335 | 11404.169
2023-07-14 | 7.294 | 15.163 | 155.5327 | 0.12 | 1.2309 | 9.261 | 94.9937 | 0.298 | 3.0567 | 10257.386
2023-07-15 | 7.182 | 23.78 | 263.4855 | 0.123 | 1.3629 | 11.394 | 126.247 | 0.279 | 3.0914 | 11080.13
2023-07-16 | 7.088 | 14.349 | 161.4153 | 0.125 | 1.4062 | 11.573 | 130.1874 | 0.249 | 2.8011 | 11249.236
2023-07-17 | 7.108 | 5.341 | 56.4057 | 0.126 | 1.3307 | 10.295 | 108.7243 | 0.201 | 2.1227 | 10560.882
2023-07-18 | 7.122 | 6.082 | 59.0642 | 0.125 | 1.2139 | 10.939 | 106.232 | 0.23 | 2.2336 | 9711.306
2023-07-19 | 7.108 | 5.191 | 39.6054 | 0.12 | 0.91555 | 10.378 | 79.1802 | 0.177 | 1.3504 | 7629.621
2023-07-20 | 7.243 | 5.312 | 36.1149 | 0.122 | 0.82945 | 9.059 | 61.5897 | 0.186 | 1.2646 | 6798.733
2023-07-21 | 7.335 | 5.17 | 37.529 | 0.124 | 0.90011 | 7.907 | 57.3968 | 0.173 | 1.2558 | 7258.99
2023-07-22 | 7.315 | 5.472 | 38.3779 | 0.123 | 0.86266 | 9.242 | 64.8188 | 0.219 | 1.536 | 7013.504
2023-07-23 | 7.554 | 6.325 | 46.3196 | 0.121 | 0.88611 | 9.923 | 72.6687 | 0.208 | 1.5232 | 7323.261
2023-07-24 | 7.527 | 8.456 | 85.5039 | 0.132 | 1.3347 | 9.902 | 100.1253 | 0.267 | 2.6998 | 10111.628
2023-07-25 | 7.283 | 8.734 | 119.0535 | 0.127 | 1.7311 | 9.793 | 133.4887 | 0.24 | 3.2714 | 13631.034
2023-07-26 | 7.131 | 8.072 | 103.7412 | 0.284 | 3.65 | 11.122 | 142.9398 | 0.236 | 3.0331 | 12851.983
2023-07-27 | 7.06 | 8.667 | 95.3052 | 0.126 | 1.3855 | 13.15 | 144.6017 | 0.244 | 2.6831 | 10996.328
2023-07-28 | 7.019 | 7.761 | 82.3791 | 0.126 | 1.3374 | 13.336 | 141.5549 | 0.205 | 2.176 | 10614.494
2023-07-29 | 6.866 | 7.759 | 81.8957 | 0.126 | 1.3299 | 12.139 | 128.1262 | 0.181 | 1.9104 | 10554.924
2023-07-30 | 6.847 | 7.871 | 90.1636 | 0.123 | 1.409 | 11.303 | 129.4777 | 0.167 | 1.913 | 11455.165
2023-07-31 | 6.84 | 7.903 | 96.1152 | 0.118 | 1.4351 | 11.288 | 137.283 | 0.156 | 1.8972 | 12161.857
平均值 | 7.205 | 8.641 | 89.49 | 0.13 | 1.346 | 10.025 | 102.834 | 0.253 | 2.602 | 10202
最大值 | 7.554 | 23.78 | 263.485 | 0.284 | 3.65 | 13.336 | 144.602 | 0.375 | 4.716 | 6798
最小值 | 6.84 | 3.323 | 35.251 | 0.115 | 0.829 | 7.714 | 57.397 | 0.156 | 1.256 | 15066
排放总量 |  |  | 2774.182 |  | 41.744 |  | 3187.847 |  | 80.659 | 316286