## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-10
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-10-01 | 7.353 | 7.508 | 65.5604 | 0.219 | 1.9123 | 8.066 | 70.4329 | 0.287 | 2.5061 | 8732.071
2023-10-02 | 6.795 | 7.44 | 80.11 | 0.361 | 3.8871 | 8.975 | 96.6381 | 0.207 | 2.2289 | 10767.479
2023-10-03 | 6.831 | 8.882 | 99.3224 | 0.303 | 3.3883 | 9.036 | 101.0445 | 0.237 | 2.6502 | 11182.438
2023-10-04 | 6.915 | 8.322 | 99.7833 | 0.156 | 1.8705 | 9.062 | 108.6562 | 0.32 | 3.8369 | 11990.307
2023-10-05 | 6.956 | 8.277 | 99.1051 | 0.195 | 2.3348 | 8.152 | 97.6085 | 0.349 | 4.1788 | 11973.559
2023-10-06 | 7.012 | 7.918 | 102.5456 | 0.345 | 4.4681 | 7.639 | 98.9323 | 0.359 | 4.6494 | 12950.949
2023-10-07 | 7.094 | 7.721 | 107.0237 | 0.37 | 5.1287 | 6.963 | 96.5168 | 0.404 | 5.6 | 13861.381
2023-10-08 | 7.158 | 7.949 | 110.2437 | 0.383 | 5.3118 | 7.13 | 98.8851 | 0.43 | 5.9636 | 13868.878
2023-10-09 | 7.209 | 6.626 | 89.6009 | 0.463 | 6.261 | 5.342 | 72.2378 | 0.323 | 4.3678 | 13522.619
2023-10-10 | 7.227 | 4.991 | 68.4118 | 0.356 | 4.8797 | 6.043 | 82.8316 | 0.268 | 3.6735 | 13707.029
2023-10-11 | 7.142 | 5.827 | 79.8389 | 0.46 | 6.3027 | 8.115 | 111.1881 | 0.299 | 4.0968 | 13701.551
2023-10-12 | 6.722 | 6.264 | 84.7062 | 0.625 | 8.4517 | 8.397 | 113.5502 | 0.177 | 2.3935 | 13522.707
2023-10-13 | 6.479 | 6.454 | 95.3518 | 1.199 | 17.7141 | 8.575 | 126.6876 | 0.08 | 1.1819 | 14774.064
2023-10-14 | 6.809 | 7.007 | 83.3453 | 0.177 | 2.1053 | 8.678 | 103.2211 | 0.089 | 1.0586 | 11894.572
2023-10-15 | 7.012 | 6.895 | 86.8314 | 0.393 | 4.9492 | 10.553 | 132.8981 | 0.102 | 1.2845 | 12593.392
2023-10-16 | 7.038 | 7.085 | 81.751 | 0.303 | 3.4962 | 10.59 | 122.1938 | 0.102 | 1.1769 | 11538.602
2023-10-17 | 7.003 | 5.6 | 70.3145 | 0.127 | 1.5946 | 9.281 | 116.5337 | 0.089 | 1.1175 | 12556.155
2023-10-18 | 6.944 | 6.144 | 77.6806 | 0.133 | 1.6816 | 8.888 | 112.3739 | 0.09 | 1.1379 | 12643.333
2023-10-19 | 6.982 | 6.466 | 81.7074 | 0.143 | 1.807 | 10.734 | 135.6399 | 0.098 | 1.2384 | 12636.469
2023-10-20 | 7.03 | 6.572 | 79.9894 | 0.188 | 2.2882 | 10.521 | 128.0536 | 0.115 | 1.3997 | 12171.241
2023-10-21 | 7.214 | 6.33 | 65.5195 | 0.128 | 1.3249 | 9.361 | 96.8923 | 0.113 | 1.1696 | 10350.632
2023-10-22 | 7.359 | 6.516 | 62.7045 | 0.123 | 1.1836 | 8.523 | 82.0182 | 0.113 | 1.0874 | 9623.156
2023-10-23 | 7.262 | 6.557 | 86.724 | 0.156 | 2.0633 | 8.446 | 111.7082 | 0.143 | 1.8913 | 13226.164
2023-10-24 | 7.154 | 7.511 | 102.1002 | 0.176 | 2.3924 | 12.3 | 167.199 | 0.201 | 2.7323 | 13593.417
2023-10-25 | 7.093 | 7.165 | 96.0958 | 0.232 | 3.1115 | 13.354 | 179.1017 | 0.197 | 2.6421 | 13411.842
2023-10-26 | 7.146 | 6.575 | 85.3141 | 0.173 | 2.2448 | 11.996 | 155.6544 | 0.186 | 2.4134 | 12975.524
2023-10-27 | 7.136 | 6.647 | 93.1644 | 0.211 | 2.9574 | 12.294 | 172.3127 | 0.211 | 2.9574 | 14016
2023-10-28 | 7.062 | 6.75 | 90.9524 | 0.625 | 8.4215 | 13.422 | 180.8538 | 0.216 | 2.9105 | 13474.428
2023-10-29 | 7.014 | 6.856 | 90.5627 | 0.326 | 4.3062 | 11.737 | 155.0371 | 0.222 | 2.9325 | 13209.264
2023-10-30 | 7.006 | 7.025 | 93.721 | 0.238 | 3.1752 | 13.039 | 173.9543 | 0.259 | 3.4553 | 13341.074
2023-10-31 | 7.042 | 6.465 | 88.2591 | 0.126 | 1.7201 | 12.735 | 173.8561 | 0.219 | 2.9898 | 13651.834
平均值 | 7.039 | 6.914 | 87.043 | 0.304 | 3.959 | 9.611 | 121.764 | 0.209 | 2.674 | 12627
最大值 | 7.359 | 8.882 | 110.244 | 1.199 | 17.714 | 13.442 | 180.853 | 0.43 | 5.963 | 14774
最小值 | 6.479 | 4.991 | 62.704 | 0.123 | 1.184 | 5.342 | 70.432 | 0.08 | 1.058 | 8732
排放总量 |  |  | 2698.341 |  | 122.734 |  | 3774.711 |  | 82.922 | 391462