## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-11
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-11-01 | 7.16 | 6.286 | 87.5366 | 0.134 | 1.866 | 12.06 | 167.9432 | 0.212 | 2.9522 | 13925.64
2023-11-02 | 7.314 | 7.009 | 80.2119 | 0.12 | 1.3733 | 11.126 | 127.3274 | 0.178 | 2.0371 | 11444.134
2023-11-03 | 7.33 | 7.026 | 88.4924 | 0.129 | 1.6248 | 10.57 | 133.1291 | 0.183 | 2.3049 | 12594.994
2023-11-04 | 7.271 | 6.76 | 83.3799 | 0.156 | 1.9242 | 10.7 | 131.9771 | 0.171 | 2.1092 | 12334.311
2023-11-05 | 7.276 | 7.531 | 88.6717 | 0.213 | 2.5079 | 10.588 | 124.6655 | 0.278 | 3.2732 | 11774.23
2023-11-06 | 7.216 | 7.636 | 89.3068 | 0.619 | 7.2395 | 11.057 | 129.3171 | 0.253 | 2.959 | 11695.497
2023-11-07 | 7.271 | 7.887 | 80.5256 | 0.134 | 1.3681 | 10.525 | 107.4594 | 0.253 | 2.5831 | 10209.916
2023-11-08 | 7.313 | 8.217 | 89.5111 | 0.255 | 2.7778 | 11.019 | 120.0344 | 0.26 | 2.8323 | 10893.4
2023-11-09 | 7.326 | 8.021 | 78.5209 | 0.161 | 1.5761 | 10.247 | 100.3121 | 0.278 | 2.7215 | 9789.412
2023-11-10 | 7.317 | 7.902 | 79.1773 | 0.184 | 1.8437 | 9.809 | 98.2853 | 0.309 | 3.0962 | 10019.908
2023-11-11 | 7.29 | 6.666 | 73.8199 | 0.147 | 1.6279 | 8.944 | 99.0467 | 0.278 | 3.0786 | 11074.098
2023-11-12 | 7.189 | 7.058 | 98.972 | 0.171 | 2.3979 | 9.368 | 131.3644 | 0.246 | 3.4496 | 14022.671
2023-11-13 | 7.107 | 7.686 | 107.0045 | 0.161 | 2.2414 | 10.232 | 142.45 | 0.241 | 3.3552 | 13922.006
2023-11-14 | 7.15 | 9.182 | 89.1992 | 0.126 | 1.224 | 10.647 | 103.431 | 0.241 | 2.3412 | 9714.568
2023-11-15 | 7.123 | 10.999 | 115.029 | 0.288 | 3.0119 | 12.572 | 131.4796 | 0.238 | 2.489 | 10458.13
2023-11-16 | 7.096 | 9.384 | 101.4452 | 0.236 | 2.5513 | 14.421 | 155.8974 | 0.247 | 2.6702 | 10810.446
2023-11-17 | 7.178 | 12.568 | 89.8347 | 0.154 | 1.1008 | 14.9 | 106.5036 | 0.232 | 1.6583 | 7147.894
2023-11-18 | 7.311 | 15.874 | 142.1539 | 0.125 | 1.1194 | 9.991 | 89.4708 | 0.163 | 1.4597 | 8955.143
2023-11-19 | 7.281 | 20.207 | 213.3553 | 0.152 | 1.6049 | 10.979 | 115.9216 | 0.179 | 1.89 | 10558.484
2023-11-20 | 7.3 | 15.483 | 171.527 | 0.128 | 1.418 | 9.91 | 109.787 | 0.155 | 1.7172 | 11078.408
2023-11-21 | 6.539 | 14.498 | 61.6772 | 0.313 | 1.3316 | 9.648 | 41.0444 | 0.145 | 0.61686 | 4254.184
2023-11-22 | 6.527 | 13.413 | 136.3488 | 0.185 | 1.8806 | 10.155 | 103.2298 | 0.14 | 1.4232 | 10165.419
2023-11-23 | 6.918 | 8.859 | 111.1853 | 0.123 | 1.5437 | 10.168 | 127.6139 | 0.125 | 1.5688 | 12550.543
2023-11-24 | 6.718 | 8.831 | 79.4767 | 0.119 | 1.071 | 11.729 | 105.5579 | 0.143 | 1.287 | 8999.734
2023-11-25 | 7.428 | 10.209 | 108.1142 | 0.126 | 1.3344 | 11.691 | 123.8087 | 0.127 | 1.3449 | 10590.084
2023-11-26 | 8.153 | 9.915 | 100.5312 | 0.149 | 1.5108 | 12.786 | 129.6412 | 0.131 | 1.3282 | 10139.309
2023-11-27 | 8.261 | 10.124 | 97.5863 | 0.141 | 1.3591 | 13.077 | 126.0506 | 0.147 | 1.4169 | 9639.109
2023-11-28 | 8.304 | 9.576 | 84.194 | 0.126 | 1.1078 | 12.247 | 107.6779 | 0.145 | 1.2749 | 8792.187
2023-11-29 | 8.455 | 9.844 | 73.4987 | 0.123 | 0.91836 | 10.321 | 77.0602 | 0.141 | 1.0528 | 7466.35
2023-11-30 | 8.321 | 10.588 | 104.1975 | 0.124 | 1.2203 | 12.476 | 122.7775 | 0.207 | 2.0371 | 9841.098
平均值 | 7.348 | 9.841 | 100.149 | 0.177 | 1.855 | 11.132 | 116.342 | 0.201 | 2.144 | 10495
最大值 | 8.455 | 20.207 | 213.355 | 0.619 | 7.239 | 14.9 | 167.943 | 0.309 | 3.449 | 14022
最小值 | 6.527 | 6.286 | 61.677 | 0.119 | 0.918 | 8.944 | 41.044 | 0.125 | 0.616 | 4254
排放总量 |  |  | 3004.484 |  | 55.676 |  | 3490.265 |  | 64.328 | 314861